PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2017

ABERTURA: DIA 04 DE JULHO DE 2017.

HORÁRIO: 08h00min

LOCAL: Sala de Licitações – Setor de Compras e Licitações – Secretaria Municipal de Finanças Indústria e Comércio.

"PREGÃO PRESENCIAL VISANDO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE SAÚDE ESF-RIVERA DESTE MUNICÍPIO”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARI, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que na Prefeitura Municipal de Jaguari/RS, situada na Praça Gilson Carlos Reginatto s/nº, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 081/2009, de 31 de julho de 2009, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇOS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e até a hora acima mencionados, no seguinte local: Setor de Compras e Licitações – Centro Administrativo Municipal de Jaguari.  A sessão de processamento do Pregão será realizada e conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designada por Portaria.

As despesas decorrentes do presente processo ficarão por conta das seguintes unidades orçamentárias requisitantes:

ÓRGÃO: 06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROJETO: 1.128 -  Aquisição Equipamentos e Material Permanente

ELEMENTO DESPESA: 44.90.52.00.00.00. 1146 – Equipamentos e Material Permanente

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Licitação tem por objeto a aquisição de diversos  tipos de equipamentos  e material permanente  para serem instalados e utilizados  na Unidade Básica ESF Bairro Rivera, referente a recursos oriundos do Ministério da Saúde,  Proposta sob nº. 12200.972000/1160-01.  O Modelo de Proposta de Preços  contendo  as especificações técnicas  detalhadas dos itens estão no  ANEXO I, parte integrante deste Edital;

| ITEM | DESCRIÇAO DO ITEM | QUANT | UNID. | VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AQUECEDOR A ÓLEO, POTÊNCIA 1500 W... | 01 | unid | 250,00 |
| 2 | AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS... | 14 | unid | 1.800,00 |
| 3 | ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 26, COM DUAS PORTAS... | 06 | unid | 650,00 |
| 4 | ARMÁRIO VITRINE, EM AÇO, COM 2 PORTAS ... | 01 | unid | 1.300,00 |
| 5 | ARQUIVO DE AÇO, CHAPA 26, COM 4 GAVETAS... | 03 | unid | 550,00 |
| 6 | ### AUTOCLAVE HORIZONTAL, DE MESA... | 02 | unid | 3.000,00 |
| 7 | LIXEIRA COM PEDAL, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO... | 01 | unid | 100,00 |
| 8 | LIXEIRA REDONDA , COM PEDAL, EM AÇO INOX | 01 | unid | 70,00 |
| 9 | BEBEDOURO DE GARRAFÃO, DE COLUNA, COR BRANCO... | 05 | unid | 760,00 |
| 10 | CADEIRA FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO... | 14 | unid | 90,00 |
| 11 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 120 LITROS... | 01 | unid | 10.800,00 |
| 12 | CARRO CURATIVO EM AÇO INOX COM RODÍZIOS BALDE E BACIA... | 01 | unid | 1.200,00 |
| 13 | CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, COMPLETO... | 01 | unid | 1.100,00 |
| 14 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, MATERIAL CONFECÇÃO ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 10 LITROS... | 02 | unid | 900,00 |
| 15 | COLPOSCÓPIO BINOCULAR... | 01 | unid | 16.000,00 |
| 16 | MICROCOMPUTADOR, GABINETE MINI TORRE... | 18 | unid | 3.000,00 |
| 17 | NOTEBOOK... | 02 | unid | 2.500,00 |
| 18 | CRIOCAUTÉRIO, GINECOLÓGICO... | 01 | unid | 2.700,00 |
| 19 | DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO.. | 01 | unid | 8.000,00 |
| 20 | DETECTOR FETAL, PORTÁTIL, DIGITAL... | 01 | unid | 700,00 |
| 21 | ELETROCARDIÓGRAFO COM 12 CANAIS... | 01 | unid | 20.000,00 |
| 22 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL... | 01 | unid | 100,00 |
| 23 | ESTADIÔMETRO... | 02 | unid | 370,00 |
| 24 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO... | 02 | unid | 90,00 |
| 25 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL... | 01 | unid | 500,00 |
| 26 | GELADEIRA/REFRIGERADOR... | 01 | unid | 1.100,00 |
| 27 | IMPRESSORA, LASERJET... | 01 | unid | 1.000,00 |
| 28 | LANTERNA CLÍNICA... | 06 | unid | 60,00 |
| 29 | LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO... | 32 | unid | 380,00 |
| 30 | MESA DE ESCRITÓRIO... | 03 | unid | 300,00 |
| 31 | MESA DE EXAMES EM AÇO/FERRO... | 02 | unid | 1.400,00 |
| 32 | MESA DE MAYO... | 02 | unid | 1.200,00 |
| 33 | MESA GINECOLÓGICA... | 01 | unid | 1.100,00 |
| 34 | MESA PARA COMPUTADOR/ESCRITÓRIO... | 02 | unid | 1.000,00 |
| 35 | MESA PARA IMPRESSORA... | 01 | unid | 160,00 |
| 36 | NO-BREAK 1 KVA... | 14 | unid | 800,00 |
| 37 | OFTALMOSCÓPIO... | 01 | unid | 790,00 |
| 38 | OTOSCÓPIO... | 02 | unid | 380,00 |
| 39 | POLTRONA HOSPITALAR... | 03 | unid | 1.000,00 |
| 40 | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)... | 01 | unid | 3.100,00 |
| 41 | REANIMADOR PULMONAR... | 02 | unid | 235,00 |
| 42 | ROTEADOR (WAN)... | 01 | unid | 350,00 |
| 43 | SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GUILHOTINA E SUPORTE PARA ROLOS... | 01 | unid | 2.000,00 |
| 44 | SWITCH... | 01 | unid | 2.380,00 |
| 45 | TELA DE PROJEÇÃO 1,80X1,80... | 01 | unid | 700,00 |
| 46 | TELEVISOR, A PARTIR DE 42", LED, | 03 | unid | 1.800,00 |

2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

2.1.2. É vedada a participação de empresa:

a) Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b) Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, Parágrafo único da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores;

c) Que esteja suspensa e impedida de licitar junto a órgãos públicos (municipal, estadual e federal).

d) Que esteja reunida em consórcio ou coligação.

e) Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante.

f) Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, ao quadro de servidores  deste Município, conforme artigo 9º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

2.2. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes, desde que devidamente credenciados.

2.3. A empresa licitante deverá ter como objeto de exploração descrito em seu contrato social atividade inerente ao objeto desta licitação.

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

3.1. Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item  DA HABILITAÇÃO deste edital, deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endereço completo atualizado, bem como Declaração EM SEPARADO DOS ENVELOPES dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o inciso VII do Art. 4 da Lei Federal 10.520/2002:

AO MUNICÍPIO DE JAGUARI

SETOR DE COMPRAS - COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO MUNICÍPIO DE JAGUARI

SETOR DE COMPRAS - COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

4.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, no dia e até a hora da abertura dos envelopes, diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, com poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame, no interesse do representado.

4.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.

4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

b) se representante legal, deverá apresentar:

b.1.) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame; ou

b.2.) TERMO DE CREDENCIAMENTO (conforme modelo no ANEXO II deste edital) outorgados pelos representantes legais do licitante,  comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1. ou b.2.), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. Apresentar a cópia autenticada de documento de identidade e  do CPF do seu representante credenciado;

c) DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, conforme modelo no ANEXO III deste edital;

d) se empresa individual, cópia do registro comercial autenticado, devidamente registrado;

4.3.1. É obrigatória a apresentação de cópia autenticada de documento de identidade e CPF do proprietário individual e/ou do(s) sócio(s) proprietário(s) da empresa.

4.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

4.5. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação.

OBS.1: A inabilitação do credenciado/representante não impede a participação da empresa licitante no certame, todavia sem direito a efetuar lances e se manifestar sobre recurso ou impugnações.

OBS.2: Todos os documentos, exigidos para credenciamento, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião ou por Funcionário Público desta Administração pertencente à Comissão de Licitações e/ou Cadastro de Fornecedores. Qualquer documento apresentado como cópia deverá ser autenticado e a autenticação poderá ser efetuada por Funcionário Público desta Administração SOMENTE será realizada até trinta (30) minutos antes do horário de credenciamento.

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

5.1. No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá a DECLARAÇÃO conforme item 4.1. do Edital e os envelopes nos 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário.

6. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

6.1. Declaração, em separado dos envelopes nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de que a licitante se enquadra no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, conforme ANEXO IV do presente Edital.

6.2. A declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123 de 2006 e suas alterações.

6.3. A não entrega da Declaração de enquadramento do subitem 6.1 indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios da Lei Complementar nº 123 de 2006 e suas alterações.

7. PROPOSTA DE PREÇO:

7.1.  Da Proposta: A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante, datilografada ou impressa por meio eletrônico em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, descrevendo de acordo com o ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços deste edital, que deverá conter:

a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e nome do  proponente ou seu representante legal com dados de  CPF, RG e cargo  ocupado  na empresa;

b) Na proposta financeira, fazer a descrição detalhada  dos itens de forma correta, clara e conforme exigido no ANEXO I do presente edital, bem como especificar o MARCA / MODELO e FABRICANTE  do(s) equipamentos(s) cotado(s).

c) Constar preço unitário  e o preço total por item da propostas e deverão ser expresso em Real, em algarismos, com no máximo duas (2) casas decimais após a vírgula,  sendo considerado fixo  irreajustável.

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.  Na falta da indicação deste prazo será considerado como prazo de validade 60 dias.

7.1.1. Juntamente com a proposta de preços, a empresa proponente deverá anexar, para os itens 06, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,  24, 25, 31, 32, 33, 37, 38, 41 e 43, os seguintes documentos digitalizados ou impressos, relativo aos equipamentos cotados em português ou traduzidos:

e) Apresentar comprovante de REGISTRO dos equipamentos cotados, junto ao órgão competente Ministério da Saúde (ANVISA) e Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE (do fabricante), somente os  fiscalizados pela ANVISA cotados pela empresa participante. Identicar  o(s)  item(ns)  que  necessitam  de  registro, notificação ou isenção desde que comprovada.

f) Declarar que entregará os equipamentos na Secretaria Municipal de Saúde, neste Município de Jaguari, pelo prazo de até  30(trinta) dias consecutivos, após o envio da Nota de Empenho via E-mail  pelo  Setor de Compras deste Município com   a devida  confirmação de recebimento do empenho(via E-mail) por parte da empresa.

g) Declaração assegurando que a garantia de cada equipamento será de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do equipamento e abrangerá a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem nenhum custo para o Município de Jaguari a este título, no período supra descrito, obrigando-se, ainda, independentemente de ser ou não fabricante, a efetuar, a qualquer tempo, substituição do equipamento que apresentar defeito de fabricação ou divergência com as especificações oferecidas e dos vícios de fabricações sem qualquer ônus para este Município;

7.1.2. Juntamente com a proposta de preços a empresa proponente deverá anexar, para os itens 01, 02, 09, 16, 17, 26, 27, 36, 40, 42, 44 e 46, os seguintes documentos digitalizados ou impressos, relativo aos equipamentos cotados em português ou traduzidos:

h) Declarar que entregará os equipamentos na Secretaria Municipal de Saúde, neste Município de Jaguari, pelo prazo de até  30(trinta) dias consecutivos, após o envio da Nota de Empenho via E-mail  pelo  Setor de Compras deste Município com   a devida  confirmação de recebimento do empenho(via E-mail) por parte da empresa

i) Declaração assegurando que a garantia de cada equipamento será de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do equipamento e abrangerá a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem nenhum custo para o Município de Jaguari a este título, no período supra descrito, obrigando-se, ainda, independentemente de ser ou não fabricante, a efetuar, a qualquer tempo, substituição do equipamento que apresentar defeito de fabricação ou divergência com as especificações oferecidas e dos vícios de fabricações sem qualquer ônus para este Município;

7.2. Do Preço: Deve ser indicado o PREÇO UNITARIO E TOTAL LÍQUIDO, por item, indicado em moeda corrente nacional, contendo, ainda, a descrição completa dos produtos/equipamentos ofertados.  Nos referidos preços deverão estar incluídas também quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.

7.3. Em nenhuma hipótese o licitante poderá requerer alteração da proposta apresentada, seja com relação a preços, pagamento ou qualquer condição que importe na modificação dos termos originais, ressalvado aquelas destinadas a sanar erros formais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade competente do município.

7.4. Serão corrigidos automaticamente pela CPL quaisquer erros de soma e/ou multiplicação detectados no julgamento das propostas, bem como as divergências que, por ventura, possam ocorrer entre valores, prevalecendo sempre o menor.

7.5. A falta de data e/ou rubrica na proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à sessão de abertura do envelope nº 02 e com poderes para esse fim.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

8.1 As propostas das licitantes, apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste edital, serão julgadas pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

8.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor.

8.3. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

8.4. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.

8.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

8.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de classificação.

8.7. É vedada a oferta de lances com vistas ao empate.

8.7.1. A diferença entre cada lance será definida pelo Pregoeiro nunca superior a três por cento (3%) do valor do menor preço cotado por item, pelas empresas.

8.7.2. O prazo máximo para a oferta de lances será definida pelo Pregoeiro nunca superior a três minutos (3min) para cada lance.

8.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item DAS PENALIDADES deste Edital.

8.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

8.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

8.11. O encerramento da etapa competitiva e ordenada as ofertas, de acordo com menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.

8.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.

8.13. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas  escoimadas dos vícios que determinaram a inabilitação ou a desclassificação, conforme Artigo 48, Parágrafo 3º da Lei Federal n.º 8.666/93

8.14. Serão desclassificadas:

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5;

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos;

8.15. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital.

8.16. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da LC nº 123 de 2006.

8.16.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada.

8.16.2. Para efeito do disposto no item 8.16.1. deste Edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos  após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.16.1. deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.16.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem 8.16.1. deste Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.16.4. O disposto no subitem 8.16.1. deste Edital somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.17. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.

8.18. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Setor de Compras deste Município, conforme subitem 17.1. deste Edital.

8.19. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.

9. DA HABILITAÇÃO:

9.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE nº 02, os documentos de habilitação:

9.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) se  empresa individual, cópia do registro comercial autenticado, devidamente registrado;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,  em cópias autenticadas, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Cópia da cédula de Identidade (RG) e CPF do(s) Proprietário(s) e Sócios(autenticadas);

d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa/instituição ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

OBS: Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 9.1.1, alíneas: “a”, “b” e “c”, a empresa/instituição que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 4 deste edital.

9.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão conjunta quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do domicílio ou sede da Licitante e Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do domicílio ou sede da Licitante, abrangendo inclusive a regularidade relativa à Seguridade Social;

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

e) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

f) Prova de Regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

9.1.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeitos de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.1.3.   CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXECUÇÃO PATRIMONIAL,  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento.

9.1.4.  CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos dos anexos ao Decreto Federal nº 4.358, de 5 de setembro de 2002, conforme ANEXO V do presente Edital.

9.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA referente dos itens: 06, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 32, 33, 37, 38, 41 e 43:

9.1.5.1.  Apresentar comprovante de REGISTRO  do equipamento cotado, junto ao órgão competente Ministério da Saúde (ANVISA)  e  Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE (do fabricante),  somente os  fiscalizados pela ANVISA cotados pela empresa participante. Identicar  o(s)  item(ns)  que  necessitam  de  registro, notificaçã o ou isenção desde que comprovada.

Obs.1. Será dispensada a apresentação deste subitem (9.1.5.1), pois será apresentado no subitem 7.1.1., alínea “e”, deste edital.

9.1.5.2. Alvará Sanitário da cidade de origem da empresa participante; (Obs.2. apresentar este subitem na habilitação)

9.2. Os documentos constantes nos subitens 9.1.1.  a   9.1.5, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião ou por Funcionário Público desta Administração pertencente à Comissão de Licitações e/ou Cadastro de Fornecedores. Quando o certificado/certidão for emitido via internet sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela rede de comunicação internet, ou junto ao órgão emissor. A autenticação por Funcionário Público desta Administração SOMENTE será realizada até trinta (30) minutos antes da abertura dos envelopes.

9.3. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

10.2. No caso de a licitante ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, se esta apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir de sua declaração como licitante vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, nos termos do § 1º do art. 43 da LC nº 147, de 2014, com vista à contratação.

10.2.1. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, observado o item 9 deste Edital, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

10.3. Constatado o atendimento pleno às exigências deste Edital e ao que determina o § 1º do art. 43 da LC nº 147, de 2014, será declarada a licitante vencedora do certame.

10.4. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

10.5. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.

10.6. Homologado o resultado da licitação, o Município, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura de Contrato Administrativo nas condições estabelecidas, previstas na Minuta de Contrato parte integrante deste edital.

10.7. A contratação com o fornecedor, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual e emissão prévia de nota de empenho de despesa.

11. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

11.1. As impugnações e recursos deverão ser protocolados, nos respectivos prazos, diretamente junto ao Setor de Licitações do Município, durante o horário de expediente.

11.2. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

11.3. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr no término do prazo da recorrente.

11.4. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

11.5. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

11.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

12. DOS PRAZOS, DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DO OBJETO.

12.1. Esgotados todos os prazos recursais, adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Jaguari convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até dez (10) dias consecutivos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

12.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

12.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa;

12.4. O prazo de entrega do(s) bem(s) licitado(s) será de até  trinta (30) dias consecutivos após  data do envio da Nota de Empenho via E-mail  através  Setor de Compras deste Município com   a devida  confirmação de recebimento  deste(E-mail) por parte da empresa. Será efetuada as entregas  na Sede do Município de Jaguari – RS, no Centro Administrativo  para que  o responsável pelo Almoxarifado acompanhe  e fiscalize as  entregas  que serão efetuadas  durante o horário de expediente, em dias úteis,  das 07h30min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min e todas as despesas decorrentes de transporte entre  outras,  ficarão  por conta da empresa vencedora deste certame;

12.5. O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá após a entrega do(s) bem(ns) / equipamento(s) e de seu recebimento definitivo, ressalvado a prazo de garantia dos mesmos.

12.6. A entrega dos bens/equipamentos será acompanhada e fiscalizada por representante do Município da Secretaria Municipal de Assistência Social, designado para esse fim, que realizará a atestação de conformidade da entrega do(s) mesmo(s), com verificação se  o(s) bem(ns) atende(m) a todas as especificações detalhadas no item objeto do  Contrato Administrativo. Será permitida a assistência de terceiros.

12.7. O atraso ou inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula, ocasionará a aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor;

12.8. Verificada a desconformidade do produto/equipamento, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

12.9.  A nota fiscal/fatura em nome do MUNICÍPIO DE JAGUARI – RS deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

12.11. O prazo de garantia do(s) equipamento(s) será 12 (doze) meses a contar da  data de entrega  dos mesmos;

12.12.  No prazo de garantia dos equipamentos, deverá ser prestada a assistência  técnica necessária sem ônus no Município de Jaguari e no prazo máximo de  até 30 dias consecutivos   a contar da ciência do problema enviada por  notificação promover as devidas correções  ou substituir o(s) equipamento(s) caso seja necessário,  independente da localização da sede da empresa.

12.13.  O recebimento dos bens, objeto desta licitação, será efetuada  por servidor designado pela  Secretaria Municipal de Assistência Social  responsável técnico especialmente designado,  que fará o recebimento nos termos do art. 73, inc. II, alíneas "a" e "b", da Lei nº. 8.666/93, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega dos equipamentos, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com a descrição da licitação;

b) definitivamente, após a verificação das informações técnicas, características, marca e modelo e consequente aceitação e no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

12.14.  O Catálogo Técnico ou Manual do Usuário ou Manual de Instalação, com todas as informações técnicas detalhadas da marca e do modelo dos equipamentos ofertados e a nota fiscal/fatura em nome do MUNICÍPIO DE JAGUARI – RS deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com  cada equipamento.

13. DO PAGAMENTO:

13.1.  O pagamento será efetuado  no prazo de até dez(10) dias úteis após a  entrega dos equipamentos,  mediante apresentação de   nota fiscal/fatura e de Atestado de Recebimento Definitivo   assinado por responsáveis da Secretaria Municipal de Saúdel deste Município,  atestando os equipamentos foram entregues de acordo e que estão em perfeito funcionamento;

13.2. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do produto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

13.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de atestação de conformidade da entrega do(s) bem(s) e de cumprimento das obrigações contratuais assumidas.

13.4.  A Administração poderá reter no pagamento o valor equivalente à multa aplicada à Contratada, desde que a decisão condenatória tenha transitado em julgado administrativamente.

14. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

14.1. DA CONTRATADA

14.1.1. Substituir o equipamento, caso venha a apresentar defeitos, sem que isto acarrete qualquer ônus para o CONTRATANTE, no prazo de até  30 (trinta) dias consecutivos a contar da ciência do problema enviada por notificação, independente da localização da sede da empresa.

14.1.2. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pela Legislação vigente.

14.1.3. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

14.1.4. Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, independente de solicitação.

14.1.5. Entregar os equipamentos/bens objeto da presente licitação, dentro do prazo estipulado, em horário de expediente das 07h30min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min, em dias úteis,  no Centro Administrativo  para que  o responsável pelo Almoxarifado acompanhe  e fiscalize as  entregas  em quantidade e especificações contidas na proposta de preços/nota de empenho, de acordo com a marca dos equipamentos  ofertados, responsabilizando-se por todos os custos com transporte, fretes, seguros, pessoal habilitado e eventuais equipamentos necessários à efetiva entrega.

14.1.6.  Apresentar no ato de entrega do(s) equipamento(s),  Manual de Instalação ou Catálogo Técnico ou Manual do Usuário, com todas as informações técnicas detalhadas da marca e do modelo dos equipamentos ofertados.

14.1.7. Arcar com as despesas referentes aos encargos comerciais, fiscais, trabalhistas, inclusive com os tributos municipais, estaduais e federais, incidentes sobre o objeto licitado;

14.1.8. Atender prontamente o representante deste Município com vistas à substituição do(s) equipamento(s), caso tenha(m) sido recusado(s) pelo Município de Jaguari.

14.1.9. Fornecer quando da entrega do(s) equipamento(s) à este Município/Secretaria de Saúde os diagramas elétrico/eletrônicos, a serem consultados pelos técnicos quando da manutenção do mesmo, após o prazo de garantia prestada pela empresa.

14.1.10. Prestar orientação técnica ao(s) técnico(s)/responsável(is) do Município quando da entrega do(s) equipamento(s).

14.1.11. Obriga-se a fazer as instalações dos equipamentos caso haja necessidade na Secretaria Municipal de Saúde, conforme pre agendamento com a empresa contratada;

14.1.12. Permitir o acompanhamento de um técnico/responsável deste Município em todas as manutenções necessárias, preventivas ou corretivas, na vigência do prazo de garantia e do contrato de manutenção se houver.

14.1.13. Cumprir com o prazo de garantia do(s) equipamento(s) especificados na Proposta de Preços de doze (12) meses,  a contar da instalação e funcionamento do equipamento;

14.1.14. Todos os equipamentos deverão ser novos, entendidos como tal, de primeira utilização  deverão ser  transportados adequadamente, testados e de acordo com as Normas Técnicas vigentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto da licitação.

14.1.15. Providenciar a imediata correção das deficiências e / ou irregularidades apontadas pelo MUNICÍPIO DE JAGUARI, respeitando o prazo estipulado;

14.1.16. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, a juízo da Administração, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o artigo 65, § 1°, da Lei n° 8666/93, podendo ser aplicado, ainda, o que dispõe o inciso II, acrescentado ao § 2° do referido artigo 65 pela Lei Federal n° 9648/98, de 27/05/98.

14.2. DO CONTRATANTE

14.2.1. Prestar todas as informações necessárias a CONTRATADA para a perfeita entrega do bem licitado de acordo com o descrito neste edital, bem como sua fiscalização, aplicando as penalidades legais e contratuais cabíveis às hipóteses de descumprimento parcial ou total do presente contrato;

14.2.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme disposto no edital, após a entrega do objeto, acompanhada da nota fiscal no setor competente.

14.2.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar os equipamentos entregues em desacordo com os termos do edital.

14.2.4. Permitir o acesso às suas instalações dos empregados da CONTRATADA para entrega dos materiais, objeto do Contrato.

14.2.5. Penalizar quando ocorrer à inexecução total ou parcial referente ao não cumprimento da entrega pela empresa vencedora desta licitação.

14.2.6. Alterar unilateralmente o contrato quando houver modificação das condições de entrega dos bens descritos neste edital, visando melhor adequar tecnicamente a  prestação do serviço/bens aos seus objetivos, ou ainda, quando necessária a alteração do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto.

15. DAS PENALIDADES:

15.1. A recusa pelo fornecedor em não entregar o material adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

15.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

15.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.

15.4. Em caso de inabilitação, será aplicada ao licitante a penalidade de advertência. Havendo reincidência, será aplicada multa no valor de R$ 150 (cento e cinquenta reais). Se, ainda assim, a empresa vir a ser novamente inabilitada, será aplicada a penalidade de suspensão prevista no subitem 15.5.

15.5. Nos termos do artigo 7º. da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, o licitante sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;

b) ausência ou atraso injustificado de entrega de documentação exigida para contratação;

c) apresentação de documentação falsa para participação no certame;

d) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;

e) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;

f) comportamento inidôneo;

g) cometimento de fraude fiscal;

h) fraudar a execução do contrato;

15.6. Para aplicação das penalidades previstas nos subitens 15.4 e 15.5, dever-se-á observar a(s) ata(s) confeccionada(s) pelo Pregoeiro do Município e sua Equipe de Apoio, designados por Portaria.

15.7.  Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.

15.8.  As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

15.9.  Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

16. DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

16.1.  A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos itens até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, consoante o art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Facultada a supressão além deste percentual, mediante acordo entre as partes contratantes, art. 65, § 2º, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Jaguari, Setor de Compras e Licitações, do Centro Administrativo Municipal – Praça Gilson Carlos Reginatto s/nº, ou pelo telefax (55) 3255-1559, Rama 218 ou 211 no horário de expediente em vigor, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes (art 41 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores).

17.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Compras e Licitações.

17.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente aos ora fixados.

17.4. Para agilizar os trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o endereço e os números de fax e telefone e e-mail.

17.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

17.6. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o contrato, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias a contar da notificação, sob pena de o pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra justificado aceito pela Administração.

17.7 A não regularização da documentação, no caso da licitante vencedora ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 10.2 deste Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e art. 7º da Lei nº 10.520 de 2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

17.8. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de Jaguari, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sobre o valor inicial contratado.

17.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

17.10. A Administração poderá revogar a licitação por interesse pública, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores).

17.11. São anexos deste Edital:

- ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços;

- ANEXO II – Modelo Carta de Credenciamento;

- ANEXO III – Modelo Declaração para Habilitação;

- ANEXO IV – Modelo Declaração de Enquadramento  cfe. Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006;

- ANEXO V – Modelo Declaração Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da CF;

- ANEXO VI – Minuta de Contrato Administrativo.

16.12. Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponder à realidade dos fatos.

16.13. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Jaguari - RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

16.14  Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras e Licitações, sito a Praça Gilson Carlos Reginato, s/nº ou pelo telefone (55)3255.1559 – Ramal 215  ou  site do Município: www.jaguari.rs.gov.br  em horário de expediente.

Jaguari, 19 de junho de 2017.

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em ___/___/___.

Assessor Jurídico

ROBERTO CARLOS BOFF TURCHIELLO

Prefeito Municipal de Jaguari

ANEXO I

MODELO

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL nº.___/2017  -  PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. ____/2017

À

Prefeitura Municipal de Jaguari

Prezados Senhores,

A Empresa.......................... , com sede na Rua/Av. ...................., nº. ......, CEP: ..............., Cidade de ................. , - UF: ........... , inscrita no CNPJ sob nº. ........................ , abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente Pregão Presencial, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL, nas seguintes condições:

| ITEM | Quant | Unid | Descrição dos bens/produtos/equipamentos NOVOS, contendo as características MÍNIMAS: | Marca / Modelo e Fabricante | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | unid | AQUECEDOR A ÓLEO, POTÊNCIA 1500 W, alimentação 220 V, ajuste a temperatura conforme sua necessidade e leve-o para qualquer lugar com a prática alça para transporte(portátil). O produto ainda conta com desligamento automático para facilitar sua vida. Garantia de 12 meses a/c da entrega |  |  |  |
| 02 | 14 | unid | AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, quente e frio, Classe A, com controle de ventilação alto/médio/baixo e automático, com controle remoto, cor branco, voltagem 220 W, incluir o kit de instalação, Certificado pelo INMETRO, selo PROCEL. Garantia de 12 meses a/c da entrega |  |  |  |
| 03 | 6 | unid | ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 26, COM DUAS PORTAS com chave, com quatro prateleiras removíveis, medindo aproximadamente: Altura: 1,98 Cm X Largura: 90 Cm. Profundidade: 40 Cm, cor cinza. |  |  |  |
| 04 | 1 | unid | ARMÁRIO VITRINE, EM AÇO, COM 2 PORTAS com armação de aço/ferro pintado, com laterais e frente de vidro resistente, com aproximadamente três prateleiras internas, cor cinza ou branco |  |  |  |
| 05 | 3 | unid | ARQUIVO DE AÇO, CHAPA 26, COM 4 GAVETAS, trilho telescópico; deslizamento da gaveta. Capacidade mínima de 25 kg por gaveta, com fechadura com duas chaves, possuir trava que evita a queda das gavetas, cor cinza |  |  |  |
| 06 | 2 | unid | ### AUTOCLAVE HORIZONTAL, DE MESA, câmara em aço inoxidável, capacidade mínima de 30 litros , Painel digital, Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Sistemas de segurança automáticos, Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. Potência mínima de 1400W; Frequência mínima: 50/60 Hz; Tensão: 220 V; Produto com registro na ANVISA, Garantia de 12 meses a/c da entrega |  |  |  |

| 07 | 1 | unid | LIXEIRA COM PEDAL, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, capacidade de 30 litros possuir articulação com armação para segurar o saco plástico, cor branco |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 1 | unid | LIXEIRA REDONDA , COM PEDAL, EM AÇO INOX , capacidade de 12 litros, com balde interno, para facilitar a limpeza e a retirado do lixo |  |  |  |
| 09 | 5 | unid | BEBEDOURO DE GARRAFÃO, DE COLUNA, COR BRANCO, gabinete em plástico, com duas torneiras na frente, água natural e água gelada, produto certificado pelo INMETRO. Altura aproximada de 980 mm, Largura aproximada de 320 mm. Garantia de 12 meses a/c da entrega |  |  |  |
| 10 | 14 | unid | CADEIRA, FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO confeccionada em polipropileno, cor preto, com pés em aço/ferro em pintura epóxi, com estrutura empilhável (que combine com as longarinas) |  |  |  |
| 11 | 1 | unid | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 120 LITROS, contendo as seguintes especificações minimas: Equipamento desenvolvido especificamente para armazenagem de imunobiológicos com capacidade interna mínima para 120 litros; Tensão: 110 ou 220 Volts, selecionáveis através de tecla seletora; Temperatura de trabalho: mínima de 2º C e máxima de 8º C, com ponto fixo em 4ºC; Tecnologia de resfriamento degelo automático com evaporação do condensado; Iluminação interna; Refrigeração através de compressor hermético, e gás R-134 a Isento de CFC; Gabinete Externo e Interno: em material tratado quimicamente para evitar corrosão; Porta: em vidro temperado transparente; com sistema antiembaçante (“no fog”); abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Que a câmara possua um sistema de emergência que mantenha as funções elétricas, eletrônicas e de frio (inclusive o compressor), por no mínimo de 48 horas, na falta ou instabilidade da energia elétrica. O sistema deve ser parte integrante do equipamento e do mesmo fabricante. O mesmo deverá, obrigatoriamente, estar registrado na ANVISA; Prateleiras: tipo grade em aço tratado com pintura epóxi, em quantidade igual ou superior a 03 unidades; Painel: tipo membrana, montado na parte superior da Câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico micro-processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura; Discador telefônico, sistema que realiza chamadas telefônicas para até três responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico; Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de performance via data-logger; Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Garantia de 12 meses a/c da entrega |  |  |  |
| 12 | 1 | unid | CARRO CURATIVO EM AÇO INOX COM RODÍZIOS BALDE E BACIA. Estrutura em tubos de aço inox redondo. Tampo e prateleira em chapa de aço inox. Com gradil proteção lateral no tampo e prateleira. Suporte para balde e bacia acoplado. Acompanha 01 balde inox (10Lts sem alça) e 01 bacia inox. Pés com rodízios giratórios de 2' diâmetro . Produto com registro na ANVISA |  |  |  |
| 13 | 1 | unid | CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, COMPLETO, contendo o seguinte: Um Carrinho Funcional de Limpeza, material polipropileno; Um Balde espremedor para duas águas ; Uma Pá plástica para lixo; Uma Placa de Sinalização Piso Molhado; Um Conjunto Mop Pó de 60cm com cabo em alumínio; Um conjunto Mop Úmido de 320g crú com cabo em alumínio; Rodízios PVC, Giratórias de 2". |  |  |  |
| 14 | 2 | unid | CILINDRO DE GAS MEDICINAL, MATERIAL CONFECÇÃO ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 10 LITROS: CILINDRO confeccionado em aço. Válvula com conexão padrão CGA (acompanha o produto)Pintura na cor padrão segundo normas regulamentadoras dos gases. REGULADOR COM FLUXÔMETRO:Regulador de pressão para cilindros de oxigênio medicinal, padrão de válvula CGA.Fabricado em alumínio, com núcleo de latão sólido para sua segurança. Completamente limpo e isento de graxas/óleos. Certificado pelo INMETRO e produto registrado ANVISA. |  |  |  |
| 15 | 1 | unid | COLPOSCÓPIO BINOCULAR. Aumento variável em 03 opções: 07, 14 e 25 vezes. Iluminação de Led, três rodízios, terceira ocular e câmera de vídeo. Macro regulagem de altura e micro regulagem de altura. Filtro móvel luz verde. Alimentação elétrica selecionável em 220 v. 50/60Hz. Iluminação através de fibra ótica com lâmpada halógena 15 v. x 150 w. - Permitindo a regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro ou dimmer. - Pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando corrosão. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO e produto registrado ANVISA. |  |  |  |

| 16 | 18 | unid | MICROCOMPUTADOR, GABINETE MINI TORRE, processador com velocidade 3,6 GHZ ou superior, Placa Mãe com suporte DDR 4, Onboard (vídeo, rede e som), Memoria RAM 8 Gb ou superior, Disco Rígido de 500 Gb ou superior, no mínimo quatro entradas USB, No mínimo um Slot PCI, Gravador DVD/CD, Fonte Alimentação de 500 Watts ou superior, Monitor de 18,5” ou superior, caixa de som. Teclado Padrão ABNT, Mouse Optico USB, com Botão Scrool. Equipamentos na cor preto. Garantia de 12 meses a/c da entrega. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2 | unid | NOTEBOOK, velocidade de clock de 2,3 GHZ ou superior, processador com 4 núcleos ou superior, cache de 3 MB ou superior, memória RAM de 6GB ou superior, DDR 3, 1600 MHZ ou superior, Fonte Bivolt, tamanho da tela LCD 15”. Disco rígido de 500 GB ou superior. Teclado padrão ABNT.. Mouse Optico USB, com Botão Scrool. Cor preto. Garantia de 12 meses a/c da entrega. |  |  |  |
| 18 | 1 | unid | CRIOCAUTÉRIO, GINECOLÓGICO, A NITROGÊNIO COM ATÉ CINCO PONTEIRAS; gás nitrogênio, suporte com rodízios. Produto registrado ANVISA. |  |  |  |
| 19 | 1 | unid | DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, um eletrodo, bateria em boas condições, mínimo de 200 choques, tela de ECG. Conexão com PC via USB. Choque Bifásico, inclui par de pás. Produto registrado ANVISA. Garantia de 12 meses a/c entrega. |  |  |  |
| 20 | 1 | unid | DETECTOR FETAL, PORTÁTIL, DIGITAL, Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V; Produto registrado ANVISA. Garantia de 12 meses a/c entrega. |  |  |  |
| 21 | 1 | unid | ELETROCARDIÓGRAFO COM 12 CANAIS; bateria interna, tela LCD, memória, suporte com rodízios, laudo interpretativo, software para exame em computador. Características Técnicas Mínimas: Tela TFT LCD colorida 480x272 com 3 ou 6 canais simultâneos Filtros: AC (50/60Hz, • 20dB ou melhor) Muscular(25~35Hz, - 3dB ou melhor) Filtro de linha de base (0.1Hz,- 3dB ou melhor) Filtro passa baixa: (desligado, 40Hz, 100Hz, 150 Hz) Touch Screen (alfanuméricos e símbolos disponíveis) e botão para acesso rápido ao menu. Medição da frequência cardíaca, PR, QRS, QT / QTc, eixo PRT. Bivolt automático: 100- 240V. Frequência minima: 50/60Hz Sensibilidade: 2.5, 5,10,20 automática (I~aVF: 10,V1~V6: 5) mm/mV Canal de gravação configurável para 1, 3, 6, 12 canais. Velocidade de impressão: 12.5, 25, 50mm/s. Taxa de amostragem: minimo 500 amostras/segundo. Detecção de cabo desconectado e marca-passo; Memória para 120 diagnósticos em português; Bateria interna recarregável com autonomia de 100 exames; Itens que acompanha o equipamento: 01 Eletrocardiógrafo ;01 Cabo de força com 3 pinos; 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 Eletrodos precordiais; 04 Eletrodos de membros; 01 bobina de papel termo sensível . 01 Manual de operação em Português; 01 CD com software ; Certificado pelo INMETRO. Produto registrado ANVISA. Garantia de 12 meses a/c entrega. |  |  |  |
| 22 | 1 | unid | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL; tecido em algodão, braçadeira; fecho em velcro, Certificado pelo INMETRO e Produto registrado ANVISA. |  |  |  |
| 23 | 2 | unid | ESTADIÔMETRO em alumínio / 0 a 210 cm |  |  |  |
| 24 | 2 | unid | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO (infantil), duplo, em aço inoxidável; Produto registrado ANVISA. |  |  |  |
| 25 | 1 | unid | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, com lâmpada de Led, haste superior flexível. Base do pedestal com 04 rodízios. Alimentação elétrica de 220 . Lâmpada de Led. Certificado INMETRO. Registro ANVISA. Garantia de 12 meses a/c entrega. |  |  |  |
| 26 | 1 | unid | GELADEIRA/REFRIGERADOR, capacidade mínima 299 litros, cor branco, com duas portas, “Frost Free”, 220 V, Garantia de 12 meses a/c entrega. |  |  |  |
| 27 | 1 | unid | IMPRESSORA, LASERJET. Impressão com toner (preto e branco). Velocidade de impressão até 19 ppm, Carta/18 ppm A4.Tecnologia de impressão a laser; Velocidade do processador mínima de 266 MHz. Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 1200 dpi). Ciclo de trabalho (mensal, A4). Acompanha um cartucho original de toner preto na entrega. Garantia de 12 meses a/c entrega. |  |  |  |
| 28 | 6 | unid | LANTERNA CLÍNICA em alumínio, lâmpada de Led , tamanho pequena. Material de qualidade. |  |  |  |
| 29 | 32 | unid | LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO confeccionada em polipropileno, cor preto, longarina com 3 lugares cada, fixa em estrutura em tubo de aço, pés com travessas horizontais em tubo de aço , sapatas de proteção dos pés em polipropileno. Todos os compomentes metálicos deverão ser fixados pelo sistema de solda “mig”. Assento com largura mínima do assento de 46 cm; Encosto com largura mínima de 46 cm x altura mínima de 32 cm. |  |  |  |
| 30 | 3 | unid | MESA DE ESCRITÓRIO, tamanho de 74 cm de altura X 1,20cm comprimento X 60 cm de profundidade, confeccionada em MDP, borda laminada com revestimento melamínico, cor branco, estrutura da mesa metálica/ferro pintado na cor branco, com 2 gavetas com chave de fechamento simultâneo. |  |  |  |
| 31 | 2 | unid | MESA DE EXAMES EM AÇO/FERRO pintado e suporte para papel. (2) a estrutura confeccionada em tubos redondos de aço com acabamento em pintura epoxy. Pés com ponteiras de material termoplástico. Leito estofado em espuma revestido em courvim. Cabeceira móvel, regulável através de cremalheira. Cor preto ou cinza. Inclinação da cabeça regulável em 3 posições. Produto registrado ANVISA. |  |  |  |
| 32 | 2 | unid | MESA DE MAYO aço inoxidável , com rodízios. Produto registrado ANVISA. |  |  |  |

| 33 | 1 | unid | MESA GINECOLÓGICA, em aço/ferro pintado; posição leito móvel. Leito estofado e revestido em courvim, cor azul escuro ou preto, dividido em três partes (cabeceira, assento e peseira).Cabeceira e Perneira com regulagem através de cremalheiras. Pés construídos em tubo quadrado. Inclui 01 Par de porta coxas revestido em courvim e 01 Par de Estribos em alumínio polido com anexos cromados e pés com ponteiras. Produto registrado ANVISA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 2 | unid | MESA PARA COMPUTADOR/ESCRITÓRIO, tamanho de 74 cm de altura X 1,20 comprimento X 60 de profundidade, confeccionada em MDP, borda laminada com revestimento melamínico, cor branco, estrutura da mesa metálica/ferro pintado na cor branco, com 2 gavetas com chave de fechamento simultâneo. |  |  |  |
| 35 | 1 | unid | MESA PARA IMPRESSORA, tamanho de 74 cm altura X 80 cm largura X 60cm de profundidade confeccionada em MDP, borda laminada com revestimento melamínico, cor branco, estrutura da mesa metálica/ferro pintado na cor branco. |  |  |  |
| 36 | 14 | unid | NO-BREAK (PARA COMPUTADOR) 1 KVA ou superior; entrada 220V/110V e saída 110V, alarme audiovisual, autonomia a plena carga mínima 15 minutos. Garantia de 12 meses a/c da entrega. |  |  |  |
| 37 | 1 | unid | OFTALMOSCÓPIO, mínimo 3 aberturas, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado;19 lentes. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000;Produto registrado ANVISA. |  |  |  |
| 38 | 2 | unid | OTOSCÓPIO, Lâmpada 2,5V, Lentes removível de 4x de aumento, regulagem de iluminação, liga e desliga, acompanha de 5 espéculos reutilizáveis de 2,5mm, 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm e 9mm. Cabo para duas pilhas médias. Produto registrado ANVISA. |  |  |  |
| 39 | 3 | unid | POLTRONA HOSPITALAR, reclinável, acionamento manual, com descanso para os pés integrado (apoio para os pés), apoio para os braços, estofada e revestimento de courvin, na cor preto, estrutura em aço/ferro pintado, capacidade até 120 kg. |  |  |  |
| 40 | 1 | unid | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), tecnologia LCD ou superior, resolução nativa de 1024 x 768 ou superior, entrada de VGA ou superior a full HD luminosidade, com 3000 lumens em cores e em branco, conectividade, entrada e saída RGB 15 pinos e conectividade HDMI. USB Tipo A (Memoria USB, Wi-fi). USB Tipo B (USB Display, Mouse, Controle). Método de Projeção teto e mesa. Incluí Cabo de Alimentação. Controle remoto. Manual de Instalação. Garantia de 12 meses a/c entrega. |  |  |  |

| 41 | 2 | unid | REANIMADOR PULMONAR manual pediátrico (aplicação infantil), reservatório, material de confecção em silicone. Produto registrado ANVISA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 1 | unid | ROTEADOR WIRELESS, 3(três) antenas fixas omnidirecionais de 3 dBi, frequência 2.4-2.4835 Ghz; taxa de sinal 300 Mbps. Quatro portas LAN 10/100Mbps e Uma porta WAN 10/100Mbps. Garantia de 12 meses a/c da entrega |  |  |  |
| 43 | 1 | unid | SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GUILHOTINA E SUPORTE PARA ROLOS. Características técnicas mínimas: Interruptor liga / desliga; Controle de temperatura, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; Suporte para rolo; Guilhotina. Largura mínima de selagem: 10 mm ou 13mm. Comprimento mínimo de selagem: 300 mm e Voltagem : bivolt.. Produto registrado ANVISA. Garantia de 12 meses a/c da entrega |  |  |  |
| 44 | 1 | unid | SWITCH de acesso compacto, com 24 portas ou superior, velocidade 1GbE; e duas portas de fibra de 1 GbE, para conexões entre longas distâncias Garantia de 12 meses a/c da entrega. |  |  |  |
| 45 | 1 | unid | TELA DE PROJEÇÃO 1,80X1,80, retrátil, COM TRIPÉ, para usar com o DataShow, Projeção do tipo “matte white” (branco opaco). |  |  |  |
| 46 | 3 | unid | TELEVISOR, A PARTIR DE 42", LED, Tecnologia Smart, tela resolução Ful HD, com entradas: HDMI, USB, entre outras, Bivolt, com conversor digital, acompanha o controle remoto e manual de instalação. Garantia de 12 meses a/c entrega. |  |  |  |

- Validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias.

- Declaramos que, estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todos as despesas necessárias à entrega do  objeto desta licitação, incluindo transporte, frete, seguro, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, embalagens, instalação, inclusive despesas de viagem do pessoal técnico, treinamento,  garantia total dos equipamentos, lucro e outros,  custos diretos e indiretos e todos os outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto da presente licitação.

- Da garantia : Declaramos que os ITENS nº.................... cotados nesta proposta de preços  têm o  prazo de garantia de doze(12) meses a contar da data de entrega dos mesmos/instalação e funcionamento;

4)	Dados Bancários da Pessoa Jurídica:

Banco do .......

Agencia nº. ........

Conta nº. ...............

5)	Contatos:

Sr. ...................................(Sócio-Diretor)

Fone: ............... Fax: ............... Celular: .......

e-mail - ..............................

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

_______________, ___de __________ de 20__.

Assinatura do Representante Legal.

Carimbo do CNPJ

.

ANEXO II

M O D E L O

A SER PREENCHIDO PELA EMPRESA

APRESENTAR NO ATO DO CREDENCIAMENTO (fora do envelope)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO N.° 0.../2017

Processo n° 0.../2017

Na qualidade de responsável legal por nossa empresa, credenciamos o Sr: _________________________________, portador da carteira de identidade nº___________, para nos representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

,_____de______________de 2017.

__________________________________________________________

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

Obs.:

1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa.

ANEXO III

M O D E L O

MODELO DE DECLARAÇÃO A SER PREENCHIDA PARA HABILITAÇÃO (fora do envelope no credenciamento)

PREGÃO Nº 0.../2017

PROCESSO Nº 0..../2017

DECLARAÇÃO

(Exigida pelo inciso VII do art.4° da Lei nº 10.520/02)

A empresa___________________________, inscrita no CNPJ (M.F) sob o nº _________________________,sediada na Rua/Avenida__________________ nº____,na cidade de_______________DECLARA que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão nº 0_____/2017, objeto do Processo nº 0_____/2017, para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital ensejará aplicação de penalidades à declarante.

, ________de _____________ de 2017.

___________________________________________________________

Nome e ass. do representante legal – carimbo e CNPJ da Empresa

ANEXO IV

MODELO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(fora dos envelopes)

À Comissão de Licitações,

__________________________________________________________________________ ., inscrita no CNPJ no _________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a.) __________________________________________________________., portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº _______________________________, ou do seu contador, o (a) Sr. (a)____________________________________, portador do CRC nº ____________________, DECLARA, para fins de participação no Pregão Presencial   nº ___/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é  considerada:

(     ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações;

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º. do artigo 3º. da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(Local e data)

_____________________________________

(data)

__________________________________________________

(representante legal)

OU

__________________________________________________

(contador)

Obs:  Assinalar com um “X” a condição da empresa. Esta declaração deverá ser entregue ao Presidente da Comissão de Licitações, após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação, apenas pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123 de 2006.

ANEXO V

MODELO

DECLARAÇÃO - ART. 7º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À Equipe de Apoio,

(Razão Social da Licitante), .................. , CNPJ sob nº. .............. , declara para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº. ____/2017, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_______________, ____de___________ de 2017.

_______________________________

Assinatura do Representante Legal. 				Carimbo do CNPJ.

ANEXO VI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0xx/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2017

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.0___/2017

“CONTRATO ADMINISTRATIVO VISANDO A AQUISIÇÃO DE..... (conforme edital), QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O MUNICIPIO DE JAGUARI COMO CONTRATANTE DE OUTRO A EMPRESA ___________ COMO CONTRATADA.”

O MUNICÍPIO DE JAGUARI, RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 87.572.046/0001-63, com sede administrativa na Praça Gilson Carlos Reginatto, s/n, neste ato representado pela Senhor  ______________, Prefeito  Municipal, brasileira, casada, titular da cédula de Identidade n° _____________, expedida pela SSP/RS e do CPF/MF n° ______________, neste ato denominado, simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa ____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº_______________, com sede administrativa na Rua __________, ____  Bairro _______, na cidade de ___________, representada neste ato por seu  sócio Proprietário  Senhor  _______________ , brasileiro, ________,  empresário,  portador do CPF nº  _____________ e do  e do RG nº.___________, residente e domiciliado na Rua __________ nº._______, no Município de ____________, RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, que será regido pelas cláusulas e disposições seguintes, todas em conformidade com o Processo Administrativo nº 0____/2017  e  Edital de Pregão Presencial   nº ____/2017, bem como com o que disciplina a Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas devidas alterações e, supletivamente, com as normas legais de direito privado:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente instrumento de contrato tem como objeto a aquisição de...........Conforme Edital...................   Segue as especificações detalhadas dos itens adquiridos no quadro abaixo:

| ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS ITENS COM SUAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | MARCA / MODELO FABRICANTE | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CLAUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS, DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA: (Conforme Edital)

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. DO PREÇO: (Conforme Edital)

3.2. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.2.1.  (Conforme Edital)

CLAUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.  As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da Atividade pertinente (Funcional – Programática), vigente na Lei Municipal que estima a receita e fixa a despesa para o exercício vigente: (Conforme Edital)

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:

5.1. DA CONTRATADA: (Conforme Edital)

5.2.  DO CONTRATANTE: (Conforme Edital)

CLAUSULA SEXTA : DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO:

6.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei. Constituem motivos para rescisão do contrato:

6.1.1.  O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, horários e/ou  prazos;

6.1.2.  A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afete a boa execução deste;

6.1.3.  O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

6.1.4.  Cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do presente contrato.

6.1.5.  A decretação de falência, o pedido de concordata ou instauração de insolvência civil da empresa licitante ou de seus sócios-diretores;

6.1.6.  A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

6.1.7.  A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;

6.1.8.  O protesto de títulos ou a emissões de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam a insolvência da contratada;

6.1.9.  Razões de interesse do serviço público;

6.1.10.  A supressão por parte da CONTRATANTE nos bens/equipamentos acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido neste Edital;

6.1.11.  Falta grave à juízo da CONTRATANTE, devidamente comprovada, após garantido o contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA;

CLAUSULA SÉTIMA:  DAS PENALIDADES:

7.1. (Conforme Edital)

CLÁUSULA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1.  As situações e casos não expressamente tratados neste Contrato, regem-se pelos dispositivos da Lei Federal l n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações como se em linhas aqui estivessem transcritas e, supletivamente, pelas disposições contratuais de direito privado fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.2.  As regras do Edital fazem parte integrante do presente contrato, como se em linhas aqui estivessem transcritas.

CLÁUSULA NONA : DO FORO:

9.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguari, RS, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias  que surgirem do presente Contrato Administrativo.

E, estando assim, justos e contratados, lavrou-se o presente Contrato, em três(03) vias de igual forma e teor que, após de lido e achado conforme, vai firmado pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguari,RS, ____ de __________  de 20___.

MUNICÍPIO DE JAGUARI – CONTRATANTE                                              _____________________ CONTRATADA

| CNPJ nº. 87.572.046/0001-63 CNPJ n.º ____________________ TESTEMUNHA 1: ________________________ TESTEMUNHA 2:__________________________________. |  |
| --- | --- |